Госпромнадзор информирует!
Результаты подготовки субъектов

Гомельской области

к уборочной кампании 2024 года

В Гомельском областном управлении Госпромнадзора зарегистрирована 91 газоиспользующая установка сезонного действия, которая находится на балансе 61 предприятия Гомельской области.

В рамках подготовки к очередной уборочной кампании Гомельским областным управлением Госпромнадзора в течение июня-июля 2024 года были проведены мероприятия (обследования) состояния промышленной безопасности в организациях агропромышленного комплекса области, на которых эксплуатируются установки сезонного действия, обеспечивающие подогрев воздуха для зерносушильных комплексов.

Основными характерными нарушениями требований нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, выявленными в ходе обследований объектов газораспределительной системы и газопотребления установок сезонного действия организаций Гомельской области являются:

- отсутствует лицензия в области промышленной безопасности 
на право проведения работ по обслуживанию потенциально опасных объектов либо договора со специализированной организацией на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов газораспределительной системы 
и газопотребления;

- не выполнено техническое обслуживание и текущий ремонт газопроводов и газоиспользующего оборудования;

- отсутствуют ответственные за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления и специалист, исполняющего его обязанности на время его отсутствия;

- отсутствуют документы, подтверждающие квалификацию рабочих, эксплуатирующих газоиспользующие установки;

- отсутствуют документы, подтверждающие проверку исправности защиты от статистического электричества и вторичных проявлений молнии;

- отсутствуют акты проверки технического состояния систем дымоудаления;

- отсутствуют свидетельства о государственной поверке средств измерений;

- отсутствуют технологические инструкции по безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования.

С целью профилактики нарушений требований нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов в области промышленной безопасности и применения его положений на практике при эксплуатации установок сезонного действия, сотрудниками Гомельского областного управления Госпромнадзора субъектам хозяйствования были вручены акты, с обозначенными нарушениями требований законодательства. Итоговая информация направлена в Комитет сельского хозяйства и продовольствия Гомельского областного исполнительного комитета.

Старший государственный

инспектор отдела надзора управления

Комар М.А.

512916