Регистрация потенциально опасных производственных объектов

газораспределительной системы и газопотребления

(внесение изменений в регистрацию)

Согласно ст. 24 Закону № 354-З «О промышленной безопасности» 
(далее – Закон) потенциально опасные объекты (далее – ПОО) подлежат регистрации в порядке и случаях, установленных Советом Министров в «Положении о регистрации потенциально опасных объектов», утвержденным от 05.08.2016 № 613 (далее – Положение).

Согласно ст. 1 Закона № 354-З «О промышленной безопасности» ПОО – это объект, указанный в перечне потенциально опасных объектов в области промышленной безопасности согласно приложению 2.

Подлежат регистрации ПОО газораспределительной системы и газопотребления, указанные в п. 16 и п.17 приложения 2 Закона:

объекты газораспределительной системы и газопотребления, на которых находятся или могут находиться природный газ с избыточным давлением 
до 1,2 МПа или сжиженный углеводородный газ с избыточным давлением 
до 1,6 МПа;

газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций 
и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции.

ВАЖНО! Потенциально опасные объекты подлежат регистрации до их ввода в эксплуатацию.

Регистрацию потенциально опасных объектов осуществляет Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям (далее – Госпромнадзор) 
в соответствии с п. 19.9.1 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 24 сентября 2021 г. № 548.

Для регистрации ПОО владелец (субъект промышленной безопасности, в том числе государственный орган, осуществляющий эксплуатацию ПОО, принадлежащего ему на правах собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством или договором) представляет в Госпромнадзор заявление по форме согласно приложению 1 Положения и формуляр (паспорт) ПОО.

При регистрации ПОО в формуляре (паспорте) ПОО или его дубликате делается отметка (ставится штамп) о регистрации ПОО с указанием регистрирующего органа, регистрационного номера, даты регистрации и фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) должностного лица регистрирующего органа.

Если в соответствии с актами законодательства наличия формуляра (паспорта) ПОО не требуется, то владелец уведомляется регистрирующим органом о регистрации в письменной форме.

Внесение изменений в документы, связанные с регистрацией ПОО, осуществляет Госпромнадзор в соответствии с п. 19.9.2 единого перечня административных процедур.

Согласно Положения владелец ПОО обязан в месячный срок обратиться в Госпромнадзор для внесения изменений в документы, связанные с регистрацией ПОО, в следующих случаях:

при изменении наименования владельца и (или) его места нахождения;

после реконструкции (технической модернизации) ПОО;

после демонтажа и установки ПОО на новом месте;

при его списании (выводе из эксплуатации) с последующей утилизацией.

ВАЖНО! При подаче заявления должностное лицо, регистрирующего органа, вправе потребовать от заинтересованного лица следующие документы (указанные в абзацах втором–седьмом части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»):

удостоверяющие личность гражданина;

подтверждающие служебное положение руководителя юридического лица, а также удостоверяющие его личность;

подтверждающие государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя;

подтверждающие полномочия представителя заинтересованного лица;

подтверждающие согласие заинтересованного лица на представление по запросу уполномоченного органа другими государственными органами, иными организациями документов и (или) сведений, необходимых для осуществления административной процедуры, содержащих информацию, касающуюся заинтересованного лица и относящуюся к коммерческой или иной охраняемой законом тайне, если заинтересованное лицо не представило такие документы и (или) сведения самостоятельно;

подтверждающие внесение платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, за выдачу запрашиваемых уполномоченным органом документов и (или) сведений (за исключением случая, указанного в части третьей пункта 1 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»), если за их выдачу законодательством предусмотрена такая плата и заинтересованное лицо не представило такие документы и (или) сведения самостоятельно.

Административная процедура по регистрации ПОО и (или) внесению изменений в регистрацию ПОО осуществляется бесплатно в течение 5 рабочих дней.

Регистрация потенциально опасных объектов и (или) внесение изменений в регистрацию систем газоснабжения (газопотребления) осуществляется в понедельник и пятницу с 14.00 до 17.30 по адресу:

г. Гомель, ул. Олимпийская, 13 каб. 3-2

М.А. Комар

512916